AUTOMATIZAÇÃO DE ENSAIOS

Felipe Antonio Montagneri Lucchini ¹; Marcelo Porto Trevizan ²

¹ Aluno de Iniciação Científica da Escola de Engenharia Mauá (EEM/CEUN-IMT);
² Professor da Escola de Engenharia Mauá (EEM/CEUN-IMT).

Resumo. O trabalho consiste em analisar um protótipo já existente de um sistema que implementa a automatização dos ensaios de antena e reabilitá-lo, tornando-o funcional e mais flexível ao usuário. Para tal proposta, será reimplementada uma unidade de controle com o uso de microcontrolador PIC, a qual irá comandar os movimentos da planta. Em seguida, o programa VEE Pro será utilizado, por apresentar uma interface apropriada ao controle e obtenção de dados de equipamentos diversos. A etapa final consistirá, então, da implementação de um algoritmo e de uma interface com o usuário para realizar automaticamente os ensaios e gerar um relatório simples com os dados resultantes. Tal sistema será a base do sistema a se empregar na planta externa de ensaios de antena.

Introdução

Primeiramente, ressalta-se que todos os desenvolvimentos propostos neste documento aplicam-se ao Laboratório de Altas Freqüências e Comunicações da Escola de Engenharia Mauá, no Tronco de Engenharia Elétrica.
Uma das características mais importantes que descreve o comportamento de uma antena é seu diagrama de irradiação. Por meio dele, sabe-se quanta energia é transmitida numa direção em relação às outras direções, para uma antena transmissora. De forma análoga, para uma antena receptora, sabe-se quanto de energia de uma onda eletromagnética é acoplada em cada direção da antena. Na realidade, para uma determinada antena, esteja ela operando como transmissora ou receptora, seu diagrama de irradiação será o mesmo.
Para o levantamento do diagrama de irradiação necessita-se de, no mínimo, um gerador de RF (Rádio Freqüência), uma antena transmissora, a antena receptora, que, no caso, pode ser a antena em teste, e um analisador de espectro ou outro que permita medir a potência recebida pela antena. A dinâmica do ensaio consiste em se definir uma frequência e, para cada orientação da antena em teste, registrar a potência por ela recebida.
Tais ensaios seriam bastante otimizados se fossem realizados automaticamente, evitando a repetitividade das operações do usuário, sujeitas a erros e com duração muito mais prolongada. Com este objetivo, um sistema de ensaios automatizado de antena mostra-se muito eficaz e eficiente.

Materiais e Métodos

3 Objetivos
Reabilitiar o protótipo de sistema automatizado para ensaios de antenas, utilizando flexíveis interfaces com o usuário via microcomputador.

4 Revisão Bibliográ#ca
Nos trabalhos de graduação descristos em [5, 6] encontram-se informações referentes ao
protótipo do sistema de ensaio automatizado de antenas já existente, com detalhes da in-
terface de controle, da comunicação serial, da estrutura mecânica do mastro e da utilização
do sistema e dos recursos disponíveis ao usuário.
Os manuais a serem consultados, em [2, 3, 4, 7, 9, 10, 11], fazem o detalhamento das
características dos equipamentos, especi#cando seus dados físicos, funcionais e cuidados
relevantes a serem tomados.
Tais fontes incluem informações acerca da comunicação
GPIB do equipamento com o microcomputador, apresentando os comandos aplicados
para cada um dos equipamentos e os correspondentes aspectos para sua programação, o
que determina o modo que cada equipamento opera na obtenção de dados e controle das
grandezas físicas a serem consideradas.

3
O manual do microcontrolador PIC 16F628A, em [8], detalha as características físicas
construtivas do microcontrolador, levando-se em conta sua estrutura interna e parâmetros
elétricos, e suas características funcionais, propriamente considerando seu funcionamento,
além das informações de sua programação, de memória, velocidade de processamento,
entre outras.
O manual do VEE Pro, em [1], detalha a forma de programação deste programa de in-
terface de controle e análise dos dados experimentais, considerando, dentre outros fatores,
seus comandos, #uxos, que podem ser implementados pelo usuário, e estruturas de pro-
gramas, além de reunir informações sobre as diversas formas de comunicação suportadas
pelo VEE Pro, como GPIB, LAN, Serial.

5 Materiais e Métodos
Os materiais a serem utilizados para o desenvolvimento seguem abaixo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gerador de RF Agilent 8648C
Analisador de Espectro Agilent E4402B
Osciloscópio Agilent DSO3062A
Osciloscópio Tektronix TDS210
Antenas Dipolo de Meia-Onda
Base mecânica com haste e motores, para elevação e rotação da haste.
Microcontrolador PIC da Microchip
Microcomputador
Acessórios Diversos
Além dos materiais, os seguintes programas serão utilizados:
•
•
•
•
Agilent VEE Pro
Microchip MPLAB IDE
National Instruments MultiSim
National Instruments UltiBoard
4
A metodologia de desenvolvimento para a automatização dos ensaios de antenas consistirá,
num primeiro momento, no reconhecimento e estudo do que já se encontra implementado
atualmente. Em seguida, revisões e reparos serão feitos conforme a necessidade. Assim,
os projetos poderão ter início, com implementações parciais e os correspondentes testes.
A cada nova etapa, novos estudos poderão ser feitos.
o sistema, a interface do usuário será implementada.
serão realizados e o manual do usuário, escrito.
Após a funcionalidade de todo
Neste momento, os testes #nais
As etapas seguintes dos trabalhos de
extensão, sobre o controle remoto do medidor EMR-300 e do cálculo automatizado de
energia, terão início após a confecção do manual citado e serão desenvolvidas segundo
metodologia semelhante.
6 Plano de Trabalho
O Plano de Trabalho constitui-se pelas seguintes etapas:
1. Revisão da estrutura mecânica do protótipo existente e eventuais reparos.
2. Estudo dos módulos de controle e interface de potência já existentes.
3. Implmentação de novo módulo de controle com o uso do microcontrolador PIC.
4. Estudo do VEE Pro.
5. Pesquisa de como realizar a comunicação serial via VEE Pro.
6. Estudo e revisões do protocolo de comunicação implementado no sistema atual entre
microcomputador e microcontrolador.
7. Implementação da comunicação serial, segundo o protocolo do item 6, por meio do
VEE Pro.
8. Implementar controle, por meio do VEE Pro, via GPIB, do analisador de espectro
e gerador de RF, juntamente com o controle serial.
9. Desenvolver interface de usuário para a realização do ensaio automatizado de ante-
nas.
10. Implementar recursos para análise de dados e geração de relatórios simples com os
resultados dos ensaios.
11. Testes #nais e análise da coerência dos resultados.
12. Ensaios de exempli#cação de uso do sistema.
13. Projeto mecânico para alteração da polarização da antena.
5
14. Implementações para a alteração da polarização da antena.
15. Elaboração do Manual do Usuário e Manual de Operação do sistema automatizado
de antenas, incluindo os exemplos do item 12.
16. Estudo do manual do EMR-300.
17. Implementação do controle e da interface de usuário via VEE Pro do EMR-300.
18. Estudo do manual dos osciloscópios digitais.
19. Aquisição de dados via VEE Pro dos osciloscópios digitais.
20. Elaboração de algoritmo e interface de usuário, no VEE Pro, para cálculo automa-
tizado de energia com base nos dados obtidos por osciloscópio.
21. Elaboração do Manual do Usuário e Manual de Operação do controle remoto do
EMR-300 e do cálculo automatizado de energia.
Adicionalmente, são previstos como parte do plano de trabalho:
1. Relatório de Semestre
2. Relatório Final
7 Cronograma
Na tabela 1 abaixo, o cronograma. As datas referem-se ao ano de 2010.
8 Discussões Preliminares
Nas primeiras implementações do protótipo do sistema automatizado de ensaios de antena,
conforme descrito em [5, 6] foi utilizada uma placa no padrão ISA para disponibilizar a
interface GPIB no microcomputador.
conveniente seu uso.
Contudo, esta placa está obsoleta e não é mais
Na implementação a se realizar neste trabalho, se fará o uso de
um adaptador USB/GPIB, o que é compatível com os microcomputadores atualmente
encontrados no mercado.
A parte mecânica encontra-se, aparentemente, em bom estado.
deverão de fato ser feitas.
O módulo de controle implementado utiliza o microcontrolador AVR. Este módulo de-
verá ser reprojetado, fazendo-se o uso do microcontrolador PIC. Para tanto, o programa
do AVR será traduzido para a linguagem do PIC. A escolha por este outro microcontrola-
dor deve-se por sua maior disponibilidade e empregabilidade no local onde o sistema será
utilizado (Setor de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia Mauá).
Os módulos de interface de potência, de sensores e outros atuadores, aparentemente,
poderão ser reaproveitados.
O controle do medidor de campo elétrico EMR-300, atualmente, já é realizado por
um programa disponibilizado pelo fabricante. Contudo, até onde se tem conhecimento, o
VEE Pro não deve reconhecê-lo. Testes nestes sentidos serão feitos, assim como pesquisas
na #internet#, e, caso nenhum #driver# seja encontrado para tal propósito, será então
desenvolvida a interface de comunicação do VEE Pro com o medidor. Para tanto, se fará
uso de mensagens seriais conforme as especi#cações do manual do medidor.
Quanto aos cálculos automatizados da energia envolvida nos ensaios de surtos elétricos,
até o momento estimado para tal desenvolvimento, espera-se já se ter um equipamento de
bancada que gere o surto desejado, com os devidos sensores para a aquisição dos dados.
Atualmente, este equipamento está em desenvolvimento, em fases de conclusão.
8
Referências
[1] Agilent Technologies. VEE Pro User's Guide. Agilent Technologies, 1 edition, March
2000.
[2] Agilent Technologies. User's and Programmer's Reference, April 2004.
[3] Agilent Technologies. User's and Programmer's Reference, April 2004.
[4] Agilent Technologies. Agilent 3000 Series Oscilloscopes, 4 edition, September 2008.
[5] Eduardo Cestari et al. Automatização do ensaio de antenas. Master's thesis, CEUN-
EEM, São Caetano do Sul, 2002.
[6] Alexandre Del Col de Sousa et al. Automação de ensaios de antenas e de compatibi-
lidade eletromagnética. Master's thesis, CEUN-EEM, São Caetano do Sul, 2003.
[7] Hewlett Packard. HP 8648A/B/C/D Signal Generator Operation and Service Guide,
April 1999.
[8] Microchip Technology. PIC16F627A/628A/648A Data Sheet, 2004.
[9] Tektronix. TDS 200-Series Digital Real-Time Oscilloscope, 2000.
[10] Tektronix. TDS200, TDS1000/TDS2000, TDS1000B/TDS2000B, and TPS2000 Se-
ries Digital Oscilloscopes, 2006.
[11] J. von Freeden. EMR-20/-30 EMR-21 EMR-200/-300 Radiation Meters Operating
Manual. Narda Safety Test Solutions GmbH, Pfullingen, Germany, 2005.